## GESTIÓN PREVENTIVA
Lugares de trabajo
INTRODUCCIÓN
Al diseñar un área de trabajo hay que tener en cuenta que se deben distribuir adecuadamente los distintos espacios, según la secuencia lógica del proceso de producción, y prever las vías de circulación de materiales y personas, incluidas las que sean a distinto nivel, de tal manera que los peatones y los vehículospuedan utilizarlas fácilmente, con la mayor seguridad y conforme al uso al que se les haya destinado. Deben evitarse los cuellos de botella y los máximos entrecruzamientos en las zonas de paso para conseguir un aceptable nivel de seguridad donde el trabajador no debe sufrir la exposición a riesgos debidos a espacios reducidos, separaciones insuficientes, condiciones de iluminación deficientes, mala distribución de máquinas y equipos, falta de orden y limpieza y atropellos por vehículos. Para ello, es importante establecer criterios de racionalidad en la distribución de los espacios de trabajo, vigilando el cumplimiento de lo normalizado. Los accidentes registrados en las superficies de tránsito y espacios de trabajo representan unos niveles altos de siniestra lidad por caídas de personas a distinto nivel, caídas al mismo nivel, pisadas sobre objetos, choques contra objetos móviles e inmóviles, atropellos o golpes con vehículos; que se concretan, referido al último trienio, aproximadamente en: • El 32,6 % de los accidentes leves. • El 48,6 % de los accidentes graves. • El 44,6 % de los accidentes mortales. Al mismo tiempo, la siniestralidad laboral para ese mismo periodo en las escaleras y andamios viene a representar: • El 6,1% de los accidentes leves. • El 11,4% de los accidentes graves. • El 3,5% de los accidentes mortales.
CRITERIOS PREVENTIVOS BÁSICOS
Pasillos y superficies de tránsito La organización de flujos de personas, vehículos y materias puede ser el origen de riesgos, por lo que es preciso asegurarse de que el diseño de los pasillos y superficies de tránsito es el adecuado y tiene dimensiones correctas. Habrá que tener en cuenta: • El número de trabajadores, el tamaño de los elementos de transporte y las cargas que circulan, evitando al máximo las interferencias. • Que las áreas por donde deben desplazarse los trabajadores para realizar su actividad sean seguras (suelo regular, no resbaladizo, limpio y libre de obstáculos, sin desniveles importantes, correctamente iluminado, zonas peligrosas y pasos elevados protegidos, etc.). • Que las zonas de depósito de materiales o vehículos queda fuera de zonas de paso. • A efectos de evacuación, la previsión de la disposición de la maquinaria, la situación de las puertas de entrada y salida, etc. Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más directamente posible en el exterior o en una zona de seguridad.
Espacios de trabajo La organización y diseño de los espacios de trabajo deberá tener en cuenta las características y exigencias del propio puesto de trabajo y la interrelación necesaria entre los diversos puestos. Las materias primas deben llegar al puesto de trabajo fácilmente y por el camino más corto posible y los productos acabados y los materiales de desecho han de poder ser retirados sin estorbar los movimientos de los operarios. Es importante prever espacio suficiente para ubicar los lmacenamientos intermedios u otros materiales que pueden llegar a acumularse en el entorno del puesto. La colocación de las máquinas debe permitir a los trabajadores realizar su labor cómodamente, con accesibilidad fácil a las diferentes partes de la maquinaria y equipos, evitando movimientos forzosos o innecesarios, de acuerdo con criterios ergonómicos. Deben tenerse en cuenta los elementos móviles de las máquinas, puesto que en su desplazamiento pueden invadir zonas de paso. Cuando los trabajos se realicen en altura, las plataformas serán amplias y estarán protegidas. Cuando no pueda garantizarse que la plataforma de trabajo sea completamente segura, se empleará cinturón de seguridad. Es preciso considerar también los trabajos ocasionales que puedan realizarse (mantenimiento, montajes, etc.), para que se disponga del espacio necesario y de los medios adecuados. En las áreas de trabajo con riesgo, se evitará el acceso de personal ajeno a las mismas.
Escaleras Las escaleras son de por sí fuentes de peligro. Es necesario que reúnan las características constructivas y dimensiones mínimas necesarias. Para accesos normales se utilizarán siempre escaleras fijas. Sólo se permitirán escaleras de servicio de medidas menos estrictas (anchura mínima de 55 cm y huella mínima de peldaño 15 cm)para accesos ocasionales y preferiblemente para desplazamientos sin carga. Las escaleras manuales sólo se utilizarán para accesos muy esporádicos, evitándose trabajar sobre las mismas. Antes de utilizarlas deben revisarse para poder detectar posibles defectos (peldaños o largueros astillados, clavos o tornillos sueltos, topes de retención rotos, etc.). Las escaleras de madera no deben pintarse, salvo con barniz transparente, para que no puedan ocultarse los defectos. Los largueros deben ser de una sola pieza y los peldaños deben estar bien ensamblados y no solamente clavados. El ascenso y descenso se hará siempre de frente a las mismas, sujetándose con ambas manos y cuidando de que el calzado esté limpio de barro, grasas o cualquier otra sustancia resbaladiza. Dada la inestabilidad de las escaleras manuales, es importante vigilar el ángulo de inclinación que cumplirá la relación 1 a 4 entre la altura del suelo al punto de apoyo superior y la distancia horizontal de separación. Deberán extremarse las recauciones de conservación y uso.
CONDICIONES DE SEGURIDAD
1. LUGARES DE TRABAJO | [7 empty] | Personas afectadas
Área de trabajo |  |  | Fecha |  |  |  |  | Fecha próxima revisón
Cumplimentado por
| 1. Son correctas las características del suelo y se mantiene limpio. |  |  | SI |  | NO |  | El pavimento será consistente no resbaladizo y de fácil limpieza. Constituirá un conjunto homogéneo llano y liso y se mantendrá limpio.
| 2. Están delimitadas y libres de obstáculos las zonas de paso. |  |  | SI |  | NO |  | Determinar lugares de disposición de fuera de las zonas de paso y señalizar. |  |  | }
| 3. Se garantiza totalmente la visibilidad de los vehículos en las zonas de paso. |  |  | SI |  | NO |  | Colocar espejos reflectores y señalizar o cambiar rutas, cuando sea necesario.
| 4. La anchura de las vías de circulación de personas o materiales es suficiente. |  |  | SI |  | NO |  | Respetar las medidas mínimas necesarias. Como mínimo un pasillo peatonal tendrá una anchura de un metro.
| 5. Los pasillos por los que circulan vehículos permiten el paso de personas sin interferencias. |  |  | SI | NO | Diferenciar en lo posible tales zonas. En todo caso, aumentar la anchura y señalizar.
| 6. Los portones destinados a la circulación de vehículos son usados por los peatones sin riesgos para su seguridad. |  |  | SI | NO | Disponer en su proximidad inmediata de puertas destinadas a tal fin, expeditas y totalmente identificadas.
| 7. Están protegidas las aberturas en el suelo, los pasos y las plataformas de trabajo elevadas. |  |  | SI | NO | Instalar barandillas de 90 cm de altura y rodapiés seguros y señalizados.
| 8. Están protegidas las zonas de paso junto a instalaciones peligrosas. |  |  | SI | NO | Proteger hasta una altura mínima de 2,5 m.
| 9. Se respetan las medidas mínimas del área de trabajo: 3 m de altura (en oficinas 2,5 m.), 2 m2 de superficie libre y 10 m3 de volumen. |  |  | SI |  | NO |  | Ampliar el ámbito físico
| 10. Las dimensiones adoptadas permiten realizar movimientos seguros. |  |  | SI |  | NO |  | La movilidad del personal se efectuará en condiciones seguras.
| 11. El espacio de trabajo está limpio y ordenado, de obstáculos y con el equipamiento necesario. |  |  | SI |  | NO |  | Disponer de lugares de almacenamiento y disposición de materiales y equipos. Mejorar los hábitos y la organización del trabajo.
| 12. .Los espacios de trabajo están suficientemente protegidos de posibles riesgos externos a cada puesto (caídas, salpicaduras, etc.). |  |  | SI | NO | Proteger adecuadamente el espacio de trabajo frente a interferencias o agentes externos.
| 14. .El acceso, permanencia y salida de trabajadores a espacios confinados y a zonas con riesgo de caída, caída de objetos y contacto o exposición a agentes agresivos está controlado. |  |  | SI | NO | Implantar procedimientos redactados de autorizaciones a trabajadores para estos lugares de trabajo.
| 14. Las escaleras fijas de cuatro peldaños o más disponen de barandillas de 90 cm de altura, rodapiés y barras verticales o listón intermedio. |  |  | SI | NO | Instalar barandillas normalizadas.
| 15. Los peldaños son uniformes y antideslizantes. |  |  | SI | NO | Corregir, instalando en su defecto bandas antideslizantes.
| 16.Están bien construidas y concebidas para los fines que se utilizan. |  |  | SI |  | NO |  | Deben resistir una carga móvil de 500 kg/cm2 y con un coeficiente de seguridad de cuatro.
| 17. Las escalas fijas y medios de acceso metálicos (plataformas, barandillas…), sometidos a la intemperie, se encuentran en buenas condiciones de uso |  |  | SI |  | NO |  | Repararlas y establecer un programa de mantenimiento.
| 18. Se utilizan escaleras de mano solo para accesos ocasionales y en condiciones de uso aceptables. |  |  | SI | NO | Vigilar sus características constructivas y establecer un plan de revisiones.
| 19. Están bien calzadas en su base o llevan ganchos de sujeción en el extremo superior de apoyo. |  |  | SI |  | NO |  | Evitar su uso en trabajos y accesos sistematizados y vigilar las características constructivas y el plan de revisiones.
| 20. Tienen longitud menor de 5 m, salvo que tengan resistencia garantizada. |  |  | SI |  | NO |  | Utilizar escaleras de resistencia garantizada cuando sean de más de cinco metros.
| 21. Se observan hábitos correctos de trabajo en el uso de escaleras manuales. |  |  | SI |  | NO |  | Adiestrar en su utilización. Tanto el ascenso como el descenso se hará siempre de frente a las mismas.
| 22. Las cargas trasladadas por las escaleras son de pequeño peso y permiten las manos libres. |  |  | SI |  | NO |  | Las manos estarán libres para sujetarse a las escaleras.
| 23. Disponen las escaleras de tijera de tirante de enlace en perfecto estado. |  |  | SI | NO | Colocar tirante.
| 24. Es adecuada la iluminación de cada zona (pasillos, espacios de trabajo, escaleras), a su cometido específico. |  |  | SI |  | NO |  | Iluminar respetando los mínimos establecidos. Mínimo en zonas de paso de uso habitual = 50 lux.
CRITERIOS DE VALORACIÓN
MUY DEFICIENTE |  |  |  | DEFICIENTE |  |  |  |  | MEJORABLE
Cinco o más deficientes. |  |  |  | 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 23. |  |  |  |  | 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24.
RESULTADO DE LA VALORACIÓN
|  |  | Muy deficiente |  | Deficiente |  | Mejorable |  |  | Correcta
OBJETIVA
SUBJETIVA
RESULTADO DE LA VALORACIÓN